## Hoja1
Referirse a lo indicado en el punto de las Especificaciones Técnicas.
ver respuesta a pregunta n°
Preguntas | Respuestas
1. Confirmar que Metro S.A. evaluará el cambio en la fecha de entrega del proyecto entendiendo que la evaluación técnico-comercial de la propuesta pudiese requerir un tiempo mayor, incluso la obtención de precios de los fabricantes del equipamiento pudieses tomar más del tiempo disponible. | Se entrega más plazo para la entrega de la oferta. Ver aclaración N°4.
2. Confirmar que Metro S.A. evaluará la realización de una segunda ronda de consultas en vista al poco plazo entre la última serie de visita y la emisión de las consultas por parte de los proponentes. | Se agrega 2da ronda de consulta. Ver aclaración N°4.
3. Cuál es el periodo de garantía esperado por metro para sus equipos y desde que momento se inicia dicho periodo (Entrega a metro, instalación, u otro)? | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Ver aclaración N°3.
4. Confirmar que Metro S.A dispondrá un lugar de acopio de materiales andamios o alza hombre en los talleres donde se ejecutaran los servicios. | Se confirma. La custodia de estos equipos o herramientas será responsabilidad del Contratista.
5. Metro considera que por continuidad operativa de los sistemas mientras se instala la nueva solución deberá contar con un espacio extra en sus salas de tableros para los nuevos racks. | Metro considerará este espacio extra.
6. Según indica Metro el contratista deberá entregar un plan de numeración de planos, este plan debe ser presentado en la oferta técnica. | Este plan de numeración de planos será parte de la Documentación Técnica que debe entregar el Contratista durante la ejecución.
7. La conexión eléctrica será dispuesta por personal de Metro en sus tableros generales. | La conexión eléctrica y canalizaciones desde los tableros de Metro hacia los tableros proveídos por el Contratista será responsabilidad del Contratista. Personal de Metro o de la ITO supervisará los trabajos e indicará desde que punto de los tableros existentes debe realizarse la conexión. La puesta en marcha también se realizará en conjunto con personal de Metro o de la ITO.
8. Señalar que se entiende por personal calificado para Metro S.A. Entendiendo que convergen tecnologías diversas y algunas de ellas muy específicas que sólo están operativas en Metro S.A. | Referirse a lo indicado en el punto 7A de las Especificaciones Técnicas. Se hace la siguiente aclaración: La supervisión del personal de los proveedores indicada en el punto 7A.b. podrá ser remota (correo, telefónica) y directa, a definir con el Contratista adjudicado.
9. Favor señalar las versiones, estado del SUP o SMA, Y hardware a nivel de servidores y puestos de operador para todos los sistemas a intervenir. | Sin SUP. Operadores tienen equipos Win7 profesional con 2 tarjetas gráficas para soportar 4 monitores VGA
10. Confirmar que el mandante debe entregar una carta Gantt que sea equivalente en plazos a la propuesta de metro donde detalle la asignación de personal y recursos por cada actividad que hagan factible la implementación requerida por Metro S.A. Lo anterior como parte de la oferta técnica. | Se confirma
11. Confirmar que Metro S.A. dispondrá de bocas disponibles de red para los puestos de operador y de ser afirmativos favor señalar la ubicación y distancia al punto. | Confirmado, las distancias de evaluarán en terreno, y deberán estar acordes con la norme TIA-EIA 468-B
12. Señalar si debe instalar mobiliario para puesto operador y detallar en que consiste el mobiliario (Sillas, piso, otros) | Referirse a lo indicado en el punto 3.4.2.D.5 de las Especificaciones Técnicas.
13. Metro considera la instalación de un servidor donde se aloje el aplicativo que integra el sistema de CCTV Indigo con el sistema de Alarmas. | De ser necesario, será responsabilidad del Contratista suministrarlo. En ese caso el servidor se podrá alojar en edificio SEAT. De existir disponibilidad en racks actuales se podrán ocupar, en caso contrario será responsabilidad del Contratista. Actualmente existen 2 servidores que alojan el sistema de PACOM en Talleres en SEAT 5. Existen 2 servidores de INDIGOVISION en SEAT 3.
14. Confirmar si la UPS de cada taller respalda al NVR de la correspondiente estación. | La UPS del taller no debe respaldar al NVR de la correspondiente estación. Se emite aclaración respecto a racks de NVR. Se emite aclaración respecto de los equipos que debe respaldar la UPS (Aclaración N°3).
15. Cuantas cámaras se consideraran como proyección por cada estación para hacer el cálculo de storage del servidor y en que formato de calidad se grabarán dichas cámaras futuras. | Referirse a lo indicado en el punto 3.1.4.3.1 de las Especificaciones Técnicas. Se emite aclaración respecto a las cantidades de cámaras totales que deben considerarse para hacer el cálculo de storage (Aclaración N°3).
16. Dado que el proyecto se puede adjudicar por etapas cual será la valides de la carta Gantt propuesta por metro. | El Proyecto se adjudicará por Recinto Taller, de acuerdo a la priorización indicada en el Formulario de Precios. Esta priorización tiene directa relación con la carta gantt entregada por Metro, por lo tanto ésta tiene validez.
17. Confirmar como es la operación de las balizas, las acciona y apaga el operador local o el operador de nivel central, o ambos. | Sólo el operador a nivel central (CCS) podrá accionar y apagar bocinas.
18. Señalar cuales son los horarios efectivos de trabajos de los talleres en los sectores de agrupación trentes donde solo se puede trabajar de noche y el trabajo consiste en armar andamios, ejecutar trabajos particulares, desmontar andamios, limpiar el área entre otras tareas. | Sólo en las zonas adyacentes a vías energizadas el trabajo no será en horario libre. Estas zonas son las siguientes: Talleres Neptuno: perímetro adyacente a calle Neptuno (aprox. 350 metros.). En esta zona el trabajo será nocturno, de 00:00 a 04:30 hrs. y según disponibilidad debido que por esta zona hacen ingreso los trenes al taller. Talleres Lo Ovalle: perímetro adyacente a vía de pruebas (aprox. 445 metros). En esta zona el trabajo podrá ser diurno y nocturno, y se deberá coordinar de acuerdo a disponibilidad de Metro ya que ocasionalmente la vía de pruebas se utiliza para mover trenes. Los cortes de energía en zonas de vías energizadas deberán solicitarse con 10 días de anticipación.
19. Metro entregará los SDK y/o API de los sistemas a integrar o es de responsabilidad del contratista. | Referirse a lo indicado en el punto 3.5.3.E de las Especificaciones Técnicas.
20. En el caso de los puestos locales favor detallar si el operador de CCTV requiriere joystick de control. | Referirse a lo indicado en el punto 3.4.2.D.4 de las Especificaciones Técnicas.
21. Confirmar que el mandante puede proponer un sistema de estadística ONLINE generadas en tiempo real para verificar el nivel de activaciones. Por ejemplo: determinar cuál es el punto de la reja que más sensible es a falsos positivos. | Metro no utilizará herramientas online para sus sistemas de seguridad. El Contratista podrá proveer opcionalmente un sistema de estadísticas, el cual deberá estar alojado en un servidor en Metro en una locación a determinar con el Contratista. En ese caso el suministro del servidor y su instalación será responsabilidad del Contratista.
23. Confirmar que la integración de preposiciones de cámaras a través de las alarmas podrá tener múltiples preposiciones por cámaras de modo de tener prácticamente la totalidad de la reja con cable sensor con una preposición dedicada. | Referirse a lo indicado en el punto 3.5.3.C de las Especificaciones Técnicas.
24. Confirmar si el mantenimiento incluye a la UPS. Dado que no aparece detallado en las bases y des incluido debiese tener otro formulario. | No se incluye contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración con respecto al Período de Garantía Técnica (Alaración N°3).
25. Confirmar si el NVR de la estación también está incluido en la mantención. | No se incluye contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración con respecto al Período de Garantía Técnica (Alaración N°3).
26. Con respecto al mantenimiento: Indicar que actividades pueden efectuarse de día para el mantenimiento. | No se incluye contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración con respecto al Período de Garantía Técnica (Alaración N°3).
27. Con respecto al mantenimiento: ¿Se requiere presencia 24x7 en las dependencias de Metro? | No se incluye contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración con respecto al Período de Garantía Técnica (Alaración N°3).
28. Con respecto al mantenimiento: ¿Existe algún sistema de reportaría que muestre los problema de todos los equipos o es necesario revisar uno por uno? | Los sistemas
29. Con respecto al mantenimiento: ¿Se tendrá alguna aplicación móvil para cerrar las averías? Debido que se considera la hora de término la hora de cierre de la OT. ¿Metro requiere una persona dedicada para efectuar los cierres de OT? | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica (Alaración N°3).
30. Con respecto al mantenimiento: ¿El personal debe ser exclusivo para el contrato? | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. . Se emite aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica (Alaración N°3).
31. En caso que por la naturaleza de la avería pueda abordarse con una persona, ¿Metro exigirá que para toda atención sean dos personas? | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica (Alaración N°3).
32. Con respecto al mantenimiento: En caso de reemplazo de personal, favor reconsiderar los plazos para presentar el curriculum y el ingreso de la persona a Metro. Esto debido a que para poder ingresar una persona a la instalación de Metro, requiere charla de la mutualidad, etc. | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Se emite aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica (Alaración N°3).
33. Punto 3.1.1, viñeta A.3. Se indica que se debe grabar las cámaras analógicas existentes junto con las nuevas cámaras. Indicar cuánto espacio en disco requiere cada cámara análoga instalada en Metro durante el periodo de tiempo que la imagen deberá permanecer en el NVR. | ver respuesta a pregunta n°15
34. Punto 3.1.1, viñeta A.5. ¿Todas las actuales cámaras análogas serán reemplazadas? | Referirse a lo indicado en el punto 3.1.4.2, Tabla 3, de las Especificaciones Técnicas.
35. Punto 3.1.1, viñeta D. ¿se deben poner en servicio cámaras analógicas? ¿quién las debe proveer? Indicar marca y modelo. | No se deben proveer cámaras análogas.
36. Punto 3.1.3, viñeta C. Para la instalación de las cámaras ¿se deberá considerar la instalación de postes o se usarán los ya existentes en Metro? | Se emite aclaración respecto a la ubicación de cada cámara en la cual se define si se debe considerar poste existente o nuevo (Aclaración N°3).
37. Indicar las versiones de IndigoVision Control Center y Milestone Xprotect Corporate. | La versión de INDIGOVISION es Control Center 4.4 y maneja licencia libre.
38. Punto 3.1.4.3, viñeta E. ¿Es posible ofertar una solución de software que sea instalada en un servidor dimensionado con las capacidades necesarias para cubrir los requerimientos de Metro en cuanto a almacenamiento, memoria y procesamiento? | No, la solución es distribuida y se requiere un NVR por Recinto Taller. El software de gestión de video será INDIGOVISION Control Center.
39. Punto 3.1.4.3.1 viñeta C.f. Indicar el tipo y características de ancho de banda utilizada por las cámaras existentes para realizar el cálculo de utilización de espacio en disco. | Referirse a lo indicado en el punto 3.1.4.3.1.C.a.II, de las Especificaciones Técnicas.
40. Indicar en detalle donde se deben instalar las cámaras de CCTV en cada taller, indicando con claridad la existencia de muro y/o postación para el anclaje de la cámara. | ver respuesta a pregunta n°36
41. Especificaciones Técnicas Particulares Redes, Tabla 2. En el Rack exterior B se indican 3 cámaras, pero en la Figura N°1, se muestran 4. ¿cuál es el correcto? | De acuerdo a lo indicado en las EETT, en específico en la figura N°1, la cual es referencial y no mandatorio, para el taller Neptuno se requiere una cantidad de puntos de red que debe concordar con la cantidad de cámaras las cuales deberán ser distribuidos en los nodos exteriores de acuerdo a la referencia, no obstante, esta distribución podría estar sujeta a cambios de acuerdo a las distancias del cableado.
42. El switch propuesto por Metro para exterior es un WS-C3560C-8PC-S, que esta en estado de EoS ¿debe ser reemplazado por uno de características similares? | Deberá ser reemplazado por equipo de reemplazo sugerido por el fabricante el cual corresponde al switch WS-C3560CX-8PC-S.
43. Especificaciones Técnicas Particulares Redes, REQ209. ¿Solo en taller Neptuno es requerido un equipo de Aire Acondicionado? | Correcto, solo en Taller Neptuno se solicita este equipo.
44. Anexo 3 ETP-UPS. ¿quién será responsable por la instalación y puesta en marcha de la UPS? | El Contratista.
45. Anexo 3 ETP-UPS. ¿se deben considerar UPSs redundantes? ¿Dónde deben instalarse?¿de las mismas dimensiones y capacidad que las principales? | No deben considerarse UPS redundantes.
46. Especificaciones Técnicas, Punto 3.4.1.3, viñeta 4. ¿A qué estaciones de trabajo debe conectar el KVM? | Se hace la siguiente aclaración: el KVM debe conectar sólo 2 Estaciones de Trabajo: la que aloja al cliente del VMS INDIGOVISION y la que aloja al cliente de software PACOM.
47. Especificaciones Técnicas, Punto 3.4.1.3, viñeta 5. ¿Se solicita un hub USB? ¿a qué se refiere “remotamente”? | Se hace la siguiente aclaración: se elimina el suministro del hub USB.
48. Anexo 2.1 Especificaciones técnicas Electricidad.2.11.3 El Tablero de distribución Preferencial cuenta con disyuntor trifásico disponible para conectar el Tablero Auxiliar? | El cálculo de la capacidad y selectividad del disyuntor trifásico, así como su suministro e instalación forma parte de los trabajos a realizar por el Contratista.
49. Anexo 2.1 Especificaciones técnicas Electricidad. ¿La pantalla de monitoreo que se instalara en cada taller debe quedar energizada eléctricamente desde la UPS instalada en los locales técnicos? | No. Ver respuesta a pregunta n°14
50. Anexo 4 Especificaciones técnicas Redes. REQ 1 _ Los Rack de 42 UR solicitados deben ser con puerta de vidrio o micro perforadas? | Para el caso de Taller Neptuno ser requiere de un bastidor de 42 UR, de acuerdo a lo indicado en la visita técnica. Para el resto de las dependencias, se solicita un rack de 42 UR de acuerdo al REQ 204 del documento “ETP Redes v17”, la puerta debe ser de vidrio u otro material que cumpla con el estándar requerido (IP 55).
51. Anexo 4 Especificaciones técnicas Redes. REQ 3 _ Los Rack Exteriores puede variar su medida ej 12 o 15 UR? | Se acepta un cambio de tamaño para los nodos exteriores de hasta 12 UR, no obstante el rack exterior solicitado deber cumplir a cabalidad el REQ 206 del documento “ETP Redes v17”.
52. Anexo 4 Especificaciones técnicas Redes. _ Los Rack Exteriores van directamente sobre el Radiel o se instala una base entre el rack y el Radiel? | para la instalación de los racks que serán utilizados para los nodos exteriores, deberán instalarse con todos sus accesorios y en caso de que estos racks exteriores cuenten con base de instalación deberá ser instalada. Por el contrario, si los racks exteriores dentro de sus accesorios no cuentan con base de instalación, no es necesario agregar una base. En resumen para ambos casos la instalación del rack exterior deberá realizarse de acuerdo al estándar indicado por el fabricante.
53. Anexo 4 Especificaciones técnicas Redes. REQ 25 _ La topología de la red de fibra óptica entre el nodo principal y los exteriores será tipo Anillo o Tipo Estrella? | la topología de red debe ser Tipo Estrella con máximo de dos empalmes entre el nodo central y cada nodo exterior.
54. ¿Indicar si las cámaras nuevas se instalaran sobre Bases (poster, muros, etc.) existentes o se deben instalar posters nuevos? | Ver respuesta a pregunta n°36
55. Según el anexo 5 de quien será cargo la implementación de la nueva red de datos (Equipos e Instalación) destinada a soportar las nuevas cámaras y sistema de intrusión. Específicamente los trabajos indicados en el 3.2 ? | Estas actividades son materia de este proyecto, para lo cual el contratista deberá suministrar e instalar todo lo necesario para la comunicación (cableado UTP, FO, equipos de comunicaciones, etc.) de las cámaras y sensores solicitado en estas EETT. Metro sólo será responsable de la configuración lógica de cada uno de los switches, tanto para los nodos centrales como para los nodos exteriores.
56. Según anexo 5 de quien será cargo la realización de trabajos descritos en 4.1 y 5.1. | Favor referirse a la respuesta anterior, la cual también aplica para los puntos 4.1. y 5.1.
57. Quien proveerá la solución de UPS y racks de exterior? | El Contratista.
58. En archivo Anexo 9 se indican instalaciones de cerco eléctrico, estas deben reemplazarse por cable microfónico? | No. El cerco eléctrico debe mantenerse y disponibilizarse en caso que no lo esté, de acuerdo a lo indicado en el punto 3.5.1 de las Especificaciones Técnicas. El cable sensor debe instalarse en los sectores y en las formas indicadas en el punto 3.2.4.7 de las Especificaciones Técnicas.
59. ¿Los Paneles de alarma Pacom deberán ser reemplazados por unos de mayor capacidad o trabajar en paralelo con los nuevos? | Queda a definición del Contratista.
60. ¿Los NVR Indigovision deberán ser reemplazados por unos de mayor capacidad o trabajar en paralelo con los nuevos? | Los NVR que debe proveer el Contratista deben reemplazar a los NVR actuales.
61. ¿Qué sucede con los equipos y cableado en mal estado? Deberá ser retirado? | El Contratista deberá retirar sólo el equipamiento que se reemplace debido al Proyecto. Esto considera lo siguiente (listado referencial): cámaras análogas existentes y su cableado, UPS existentes y su cableado, NVRs existentes, sus racks (si no se reutilizan) y su cableado, estación de trabajo (con monitores y perifericos) en SEAT 7 y su cableado.
62. ¿Integración Pacom con Indigovision no existe a nivel de fabricantes, como se espera entonces integrar ambos softwares? | Es definición del proponente.
63. Indicar el % de equipamiento de spare a considerar para casos de falla y/o mantenimiento. | Para el caso de la solución de conectividad de comunicaciones (switches, y equipos activos que se alojan en el interior de los nodos exteriores y centrales) se considera un 5% de equipos para spare para el proyecto total.
64. Indicar en detalle cuáles serán las características de los rack de exterior en talleres. | Favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, REQ 206. Estos corresponden a los requerimientos mínimos para el rack de los nodos exteriores. El Contratista deberá considerar las condiciones ambientales de las ubicaciones donde se alojen, para generar su propuesta.
65. Cuál será el VMS a considerar para este proyecto (Indigovision o Milestone) | El VMS a instalar será INDIGOVISION Control Center
66. Especificar tipo y nivel de integración entre sistemas perimetrales y sistema de alarmas de Metro. | Referirse a lo indicado en el punto 3.5.2 de las Especificaciones Técnicas.
67. En archivo bases técnicas se indica que podrían cambiarse las RTU 1058 por RTU 8002, favor ratificar el cambio | Queda a definición del Contratista.
68. En la sección 3.2.3 letra M se pide valorizar este ítem sin embargo es poco claro el alcance de tiempo y metros de poda y/o limpieza, favor excluir y que sea a costo de Metro este ítem. | Se emitirá aclaración respecto del alcance de este item.
69. Cuantos postes para dispositivos sensor de exterior serán necesarios instalar. | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.7.2.E de las Especificaciones Técnicas.
70. ¿Se debe realizar cambio de malla exterior?, de ser así, ¿Cuáles son las características de lo requerido? | Se emitirá una aclaración al respecto.
71. ¿Se requiere canalización para datos y energía por separado? | Se emite aclaración al respecto de las canalizaciones requeridas.
72. ¿Cuáles son los horarios de trabajo? | ver respuesta a pregunta n°18 y referirse a lo indicado en el punto 3.8 de las Especificaciones Técnicas.
73. ¿Se dispone de bodega? | Referirse a lo indicado en el punto 3.8.F.g de las Especificaciones Técnicas.
74. ¿Se puede utilizar canalización existente? | Se emite aclaración al respecto de las canalizaciones requeridas (Ver aclaración N°3).
75. ¿Es parte del oferente la responsabilidad de adecuar cercos verdes para trabajos en muros, nos referimos a árboles y vegetación existente? | ver respuesta a pregunta n°68
76. ¿En los casos de muro se puede utilizar canalización aérea? | Se emite aclaración al respecto de las canalizaciones requeridas (Ver aclaración N°3).
77. Indicar disponibilidad de bocas en Switch | Dado que la consulta no es clara, no es posible entregar de forma adecuada una respuesta a esta pregunta.
78. ¿Se puede utilizar cable neutro para instalar sensor? | Se autoriza el uso del cable neutro del cerco eléctrico para instalar el cable sensor, en aquellas zonas donde el cable sólo se considere sobre el muro.
79. ¿El cable sensor debera ser inmune a interferencias electromagnetica? Esto debido a que existen tramos expuestos observados en visita. | No es relevante, mientras el cable sensor cumpla con los requerimientos funcionales declarados en el punto 3.2.3 de las Especificaciones Técnicas, lo cual será probado en la puesta en marcha de los sistemas.
80. ¿A nivel de arquitectura de comunicaciones y solución perimetral es posible otra opción al cable sensor microfónico? | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.1 de las Especificaciones Técnicas.
81. Independiente de las marcas que son parte de onvif fundation ¿Cuales son las marcas homologadas por metro principalmente para cámaras de CCTV? | Referirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
82. ¿Las integraciones de las soluciones de CCTV con Alarmas deben ser de fábrica o desarrollos propios del integrador? Ej: Pacom con Indigovision | Podrán ser desarrollos propios del integrador.
83. Tratándose de la facturación, ¿la HES se entregará dentro del mismo mes en que se entrega el equipamiento? | Remitirse al Art. 19 de las bases administrativas.
84. Por favor indicar el plazo que transcurre entre la fecha de emisión de la factura y la fecha de recepción conforme de la misma. | Remitirse al Art. 19 de las bases administrativas.
85. Para el caso de recepción por parte de Metro S.A. de equipamiento en Bodega del Proveedor u oferente, ¿Quién será el responsable por el seguro del equipamiento por el periodo de almacenaje? | Será responsabilidad del Contratista.
86. Dada la complejidad del proyecto, se requiere más plazo para presentar la oferta, por favor indicar si esto es factible. | Conforme, ver aclaración N°3.
87. Debido a la gran cantidad de nuevas variables indicadas en terreno se solicita lo siguiente: | Favor consultar nuevamente en segunda ronda de consultas
a. Realizar segunda ronda de consultas. | Conforme, ver aclaración N°3.
b. Aplazar entrega de propuesta en al menos una semana. | Conforme, ver aclaración N°3.
c. Realizar segunda visita a todas las instalaciones (para ser revisadas con personal de montaje). | Conforme, ver aclaración N°3.
88. En cada taller, indicar los aportes de metro para la instalación de faena. | Favor consultar nuevamente en segunda ronda de consultas
d. Electricidad (capacidad max. y por taller). | El contratista podrá conectarse a tableros eléctricos de Metro, de acuerdo a disponibilidad.
e. Agua potable. | El contratista podrá conectarse a tomas de agua potable de Metro, de acuerdo a disponibilidad.
f. Duchas y Baño. | Será responsabilidad del Contratista.
g. Almuerzos (casino) | Dependerá de la cantidad de personal que trabaje por taller. Se definirá con el Contratista adjudicado.
89. Para realizar trabajos en áreas donde se encuentren las líneas energizadas ¿los trabajos se realizaran de día con cortes programados? ¿Con cuanta anticipación se solicitan estos trabajos? | ver respuesta a pregunta n°18.
90. En caso de que se requiera realizar cruce de calle donde no existe canalización subterránea existente. Indicar factibilidad de realizar cruce aéreo. En caso de que. Sea negativo, establecer que las obras civiles por cruces de calles sean adicionales al proyecto. | Las obras civiles por cruces de calles serán responsabilidad del Contratista.
91. Se requiere la instalación de andamios para trabajar en altura en ciertos lugares. Favor indicar características de seguridad de los mismos y que otras medidas adicionales se solicitan. | El Contratista adjudicado tendrá que generar un procedimiento de trabajo que será validado por Metro durante la ejecución de los trabajos.
92. En caso de realizar canalizaciones perimetrales subterráneas, ¿existe un estándar?. Lo anterior se debe a que se encuentran en los talleres, canalizaciones de distinto tipo y calidad de material y trabajo. | Se emite aclaración al respecto de las canalizaciones requeridas, ver aclaración N°3.
93. Se consulta en las áreas donde existe maya metálica tipo biscocho, es posible mantener la maya y detrás de ella, la instalación de la nueva maya, con el fin de maximizar tiempos de trabajo. | Se emitirá una aclaración al respecto.
94. Confirmar que las obras civiles de índole de poda de árboles y arbustos pertenecen a la presente licitación. | ver respuesta a pregunta n°68. Aclaración N°3.
95. Confirmar que en los muros perimetrales de material Hormigón o Ladrillo, se debe colocar cable microfónico no solo en altura de concertina aérea o alambre de pua, si no que en el muro en sí mismo. | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.7 de las Especificaciones Técnicas.
96. En rejas de doble altura, confirmar que se debe instalar en ambas rejas a la vez. | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.7 de las Especificaciones Técnicas.
97. Indicar de quien es responsabilidad el bodegaje dentro de las instalaciones de Metro. Y que, sin perjuicio de que los materiales ingresados sean cobrables. | Del Contratista
98. Indicar si es requerido un vigilante por parte de la empresa adjudicataria, en las instalaciones de faena en cada recinto que se esté trabajando. | No necesariamente. Sin embargo la custodia de los elementos del Contratista en la instalación de faena será responsabilidad del Contratista.
99. Indicar si la reja debe poseer tratamiento anticorrosivo. | Se emitirá una aclaración al respecto.
100.Indicar si Profesional de Prevención de Riesgo debe estar presente a tiempo completo y en cada turno. | Referirse a lo indicado en el punto 8.F de las Especificaciones Técnicas.
101.Confirmar que pueden re utilizarse las canalizaciones eléctricas del sistema de seguridad y cctv existentes, como los trazados en bandeja porta conductores. | Se emite aclaración (N°3) al respecto de las canalizaciones requeridas.
102.Se consulta si es posible remotar las señales de input de alarmas a concentrador IP y después conectarlas a tarjeta de expansión. | El Contratista debe cumplir con los requerimientos funcionales declarados al respecto en las Especificaciones Técnicas.
los enlaces hacia las estaciones más cercanas desde Cochera Quilín y Puente Alto, actualmente se encuentran operativos y no serán intervenidos. Si por motivos del proyecto es necesario realizar un cambio de ubicación de un equipo NVR, el contratista deberá considerar el medio de comunicación para el equipo NVR en caso que no exista un punto de red o enlace de Fibra óptica (según corresponda).
104.Indicar para cálculo de UPS, se debe considerar la energización de los cercos perimetrales. | No
105.Confirmar que no pertenece a la presente licitación el suministro, dimensionamiento de UPS para Gabinete de CCTV ubicado en estaciones de metro. | Se confirma
106.Confirmar que se deben realizar instalación de estación de trabajo en Edificio SEAT. | Se confirma.
107.Confirmar que no pertenecen al presente alcance, UPS para respaldar los equipos a instalar en edificio SEAT. | Se confirma
108.Confirmar que existe plano de canalizaciones de corrientes débiles de cada taller y hacerlo llegar para su estudio. | Se está en proceso de busqueda de la información. Favor volver a solicitarlo en 2da ronda.
109.Indicar si ITO por parte de Metro, deberá verificar la certificación de los puntos de red. | favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.10, REQ 222.
110.Indicar marcas homologadas por metro para los siguientes materiales: | Favor consultar nuevamente en segunda ronda de consultas
h. Cableado Estructurado | favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.4, REQ 202 y Anexo A1.2 REQ 201.
i. Fibra Óptica | favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.4, REQ 202 y Anexo A1.2 REQ 201.
j. Materiales Pasivos Datos. | favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.4, REQ 202 y Anexo A1.2 REQ 201.
k. Switches de Borde | favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.4, REQ 202 y Anexo A1.2 REQ 201.
l. Cámaras de CCTV. | Referirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
111.Indicar Si se requiere que los equipamientos pasivos de cobre y fibra debe ser del mismo canal para mantener garantías del fabricante. | Favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Punto 4.2, REQ 10.
112.Se consulta sobre la posibilidad de usar switches industriales de borde en terreno para concentrar cámaras y datos IP. Su instalación seguiría los estándares de METRO. | Favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.2, REQ 201.
113.¿Es posible sugerir variaciones al diseño topologico de la red? | Se recomienda utilizar el diseño propuesto por personal de TIC de Metro.
114.Cuáles son los recursos necesarios para asumir el costo del desarrollo de los Suministros, Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Control Perimetral. | Es definición del proponente.
115.Solicitamos que Metro S.A., sea responsable de que los “Datos Suministrados”, así como los “Documentos de la Licitación”, sean idóneos para efectos de poder prestar satisfactoriamente el servicio. | Referirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
116. Señalar por favor cuáles son las obligaciones con respecto a la propuesta. | Referirse a lo indicado en las Especificaciones Técnicas.
117. Señalar por favor cuáles son todos los costos necesarios para dar buen término al Suministro. | Es definición del proponente.
118. ¿Existe la posibilidad que se adjudique por línea? | La adjudicación será a un solo Proponente,
119. Solicitamos tenga aplicación y vigencia, lo dispuesto en el artículo 2003 del Código Civil, para este tipo de contrato en que la modalidad de pago es a Suma Alzada. | Metro se ceñirá a lo establecido en la legislación vigente en materia laboral.
120. En cuanto los reajustes, se solicita poder reajustar los valores por eventuales variaciones que imponga el gobierno u otra autoridad, cuya norma se ponga en vigencia de manera posterior a la firma del contrato. | Remitirse a las bases administrativas.
121. En relación al punto anterior, se solicita que dichos valores también puedan reajustarse por existir mayores costos operacionales de la empresa en el transcurso del contrato. | Remitirse a las bases administrativas.
122. Se solicita que cualquier modificación de suministro sea acordado por las partes. | Será materia a negociar con el Contratista adjudicado.
123.¿Existirá un tope máximo para la interposición de multas? | Maximo 15% del monto total del contrato (impuestos incluidos)
124. ¿Existirá un proceso de reconsideración de las multas? | Remitirse al Art. 23 de las bases administrativas.
125.Se solicita que no se ponga término al contrato en el caso que las demoras se hayan producido por un hecho no imputable al contratista o un hecho atribuible a un tercero. | Referirse a lo indicado en las Bases Administrativas.
126.Se solicita que se ponga término al contrato solo en el caso que la infracción de obligaciones contractuales se encuentre debidamente acreditada por un tercero imparcial. | Remitirse a las bases administrativas.
127. Se solicita que las auditorias y fiscalizaciones se encuentre coordinadas por las partes | Las auditorías y fiscalizaciones podrán darse sin previo aviso al Contratista.
128. Se solicita poder ceder el contrato a empresas del mismo Holding del contratista, notificando previamente a Metro. | Una eventual cesión sólo será válida si ha sido aprobada por Metro S.A., previamente y por escrito.
129.Según entiendo existe hoy una integración de Indigo con Pacom, ¿esto está homologado por Pacom, existe un certificado? | No
130.La integración que solicita Metro para unir Pacom con cámaras PTZ y para unir Pacom con plataformas perimetrales es a nivel IP?, si es así necesitan que todos los proveedores certifiquen que esto está validado por Pacom? | La integración no necesariamente debe estar validada por PACOM. Puede ser un desarrollo del Integrador. Hoy en día existe una integración entre PACOM e INDIGOVISION a través de IP utilizando el protocolo ContactID.
131.¿Es posible realizar una segunda visita a los talleres? si esto es así, es posible volver a hacer una segunda ronda de consultas? | ver respuestas a preguntas n°2 y 87c. Aclaración N°3.
132.¿Metro puede facilitar diagrama de anillos de fibra óptica solicitados para Talleres? | toda la información necesaria será entregada al contratista adjudicado.
133.¿Cuál es la cantidad total de cerco eléctrico en cada Taller? | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.7 de las Especificaciones Técnicas.
134.Respecto al cerco eléctrico ¿Es posible re utilizar las canalizaciones existentes, considerando que están hechas en PVC o debemos considerar canalizaciones nuevas al estándar requerido en bases para CCTV? | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
135. ¿Existe disponibilidad de zonas en Pacom o debemos considerar tarjetas expansoras? | De preferencia la conexión entre el sistema de cable sensor y PACOM GSM debe ser a través de protocolo Ethernet/IP usando para esto la RMS. Alternativamente, es responsabilidad del Contratista verificar la disponibilidad de zonas en PACOM y el suministro e instalación de tarjetas expansoras.
136.¿Qué tipo de licencia poseen actualmente los paneles Pacom? | La licencia de los paneles PACOM viene embebida en ellos, no tienen licenciamento diferenciado.
137.¿Debemos considerar prevencioncita de riesgo fijo en obra? | Referirse a lo indicado en el punto 8.F de las Especificaciones Técnicas.
138.En visita técnica en talleres Neptuno se vio bastante material como rieles y durmientes en sectores en donde se realizarán los trabajos tanto de canalización como de instalación de nuevo vallado ¿Es responsabilidad de Metro el despeje de estas zonas para poder realizar los trabajos? | Es responsabilidad del Contratista.
139.Indicar plano desde donde se tomara la red de FO y que tipo de conexión requiere para hacer la conexión a los rack concentradores. | Toda la información necesaria será entregada al contratista adjudicado.
140.Indicar cuantos pelos de FO se usara y cuantos se conectaran | Toda la información necesaria será entregada al contratista adjudicado.
141.Indicar nueva posición en planos de rack principal de FO. | La posición del rack central no ha cambiado, favor referirse a las EETT.
142.Indicar posición en plano de los equipos de sensores perimetrales | Es responsabilidad del Contratista la determinación de la posición de los equipos del Sistema de Detección Perimetral.
143.¿Existe la posibilidad de contar con planos de energía y datos FO actuales? | Toda la información necesaria será entregada al contratista adjudicado.
144.¿Cómo se realizará el cálculo de Storage, en base a todas las cámaras existentes y las que se instalarán? | Ver respuesta a pregunta n°15
145.¿Para el almacenamiento debemos considerar equipo nativo IndigoVision? | No se permite el uso de equipos del tipo appliance.
146.¿Es posible re utilizar canalizado existente? | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
147.¿Cuál es el sistema de distribución o topología que maneja actualmente el sistema de CCTV IndigoVision? | Posee una arquitectura distribuida con un NVR en cada estación. Sin embargo los talleres comparten el NVR de grabación con una estación cercana.
148.¿Cuál es la versión actual de Control center y que tipo de licencia maneja? | La versión de INDIGOVISION es Control Center 4.4 y maneja licencia libre.
149.¿Cuál es la topología de red existente? | la información solicitada no es parte de esta licitación.
150.Velocidades de TX/RX de datos de la red (10/100/1000)? | las velocidades corresponden a la capacidad máxima soportada por los módulos e interfaces de los equipos solicitados en la presente licitación.
151.¿Existe un Diagrama unilineal de la red de datos y puntos de conexión para los equipos CCTV? | Toda la información necesaria será entregada al contratista adjudicado.
152.¿Se indica que Equipo NVR debe quedar ubicado en la estación más cercana a Taller, de ser así, este enlace lo provee Metro o es de cargo del contratista? | El enlace entre los racks de comunicaciones del taller y la estación son existentes. El enlace entre el rack de comunicaciones de la estación y el rack del NVR en Local Técnico será responsabilidad del Contratista.
153.Con respecto al Cable sensor a considerar, es posible ocupar el cable neutro del cerco eléctrico en los lugares que aplique. | ver respuesta a pregunta n°78
154.Con respecto a la malla a utilizar en el cierre, podrían Metro indicar con exactitud la descripción de la malla requerida. | Se emitirá una aclaración al respecto.
155.Se requiere confirmar si la alimentación de respaldo (UPS) solicitada se debe incluir el cerco eléctrico. | No se debe incluir.
156.¿En SEAT, se reutiliza el cableado de los monitores (UTP/Eléctrico)? | No
157.¿Pueden entregar los planos de ruteo de los cables actuales de los monitores y CPU de la Sala de Control para poder evaluar de mejor forma el material? | Solicitamos pedir estos planos en la 2da ronda de consultas.
158.¿En SEAT y para todo el proyecto el Proveedor adjudicado tendrá apoyo de personal de Metro con conocimiento de rutas de cables, canalizaciones y pasadas? | El Contratista tendrá apoyo por parte de Metro en cuanto a entrega de planos y apoyo de personal con conocimiento de rutas de cableado de acuerdo a disponibilidad.
159.¿Al momento de realizar la puesta en marcha de las cámaras y NVR, Metro dispondrá de personal de apoyo para la parte comunicación entre Talleres-Estación-SEAT? | Se contará con personal de apoyo en cada punto, al menos para los primeros equipos que se instalen en cada Recinto Taller.
160.¿Metro puede proveer la ubicación en planos donde va cada NVR con el fin de realizar la cubicación y estimación de materiales? | Se emitirá aclaración al respecto.
161.¿Cuantos años de soporte y garantía del fabricante de los equipos debe considerarse? 3 o 5 años? | para el caso de la solución de conectividad de comunicaciones (switches, y equipos activos que se alojan en el interior de los nodos exteriores y centrales) se considera un período de 3 años, favor referirse al documento “ETP Redes v17”, Anexo N°1, Punto A1.2, REQ 201.
162.Favor indicar cobertura horaria del servicio de soporte. | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Se emitirá una aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica.
163.Favor indicar tiempos de respuesta y solución para el cado de servicio de soporte. | Se respondera en segunda ronda de consultas
164.¿Las Sirenas solicitadas en el punto 3.2.3.2 solo deben cumplir de forma exclusiva con sonido tipo sirena o también deben ser bocinas para reproducción vocal y que el gestor sea un sistema que pueda grabar frases de disuasión y frases de emergencia que sean reproducidas de forma automática cuando los sistemas como CCTV o Detección Perimetral detecten algún evento que según las reglas programadas sea asumido como un evento de riesgo. Además que se puedan emitir mensajes en vivo en caso de que los operadores de video lo estimen conveniente? | Las sirenas deben cumplir obligatoriamente sólo con el sonido tipo sirena. Cualquier sonido es opcional a ofrecer por el Contratista.
165.¿Se debe considerar mantención correctiva y preventiva para el parque de equipos CCTV? ¿cuántas? | Este proyecto no incluirá un contrato de Mantenimiento. Se emitirá una aclaración respecto del Periodo de Garantía y Asistencia Técnica.
166.En punto 3.1.1 – Punto E se indica: "Será responsabilidad del Contratista proveer todo suministro que no sea explícitamente especificado en las presentes Especificaciones Técnicas necesario para la implementación de las cámaras análogas y cámaras IP en el sistema CCTV. | Se respondera en segunda ronda de consultas
¿Cuáles cámaras análogas se deben implementar o es un error de tipeo? | Se confirma que el Proyecto no considera el suministro o instalación de cámaras análogas.
¿Cuál es la versión actual de cada VMS instalado: IndigoVision Control Center Milestone Xprotect Corporate? | IndigoVision Control Center 4.4
167.En punto 3.1.4.2 disposición de equipos - punto E: en los diferentes planos con la ubicación referencia de cada cámara IP aparece un círculo verde ¿Este círculo verde que es? ¿Es alguna ubicación a tener presente? | Este punto corresponde a la ubicación de los racks con el equipamiento INDIGOVISION en el Taller respectivo (encoders). En estos esquemas la ubicación es muy referencial, por lo que para mayor precisión remitirse a los planos entregados y a lo mostrado en visitas de terreno.
168. En punto 3.4.1 Puesto de Monitoreo (PDM) se debe considerar la renovación de 1 puesto de monitoreo (Workstation, monitor, etc.) instalando versión vigente de IndigoVision, pero existen 2 estaciones de monitoreo en Edificio SEAT (IndigoS1 y S2) según diagramas arquitectura general en punto 3.1.2. ¿Se debe considera el upgrade/migración de este software en la otra estación de monitoreo (S2) también? | Indigo S1 y S2 corresponden a servidores del sistema, los cuales no deben modificarse.
169. Con respecto al Formulario N°8, ¿La experiencia adquirida en proyectos fuera de Chile, es válida para este proyecto? | Se confirma que es válida.
170. Con respecto al Formulario N°11, ¿Los profesionales con titulación extranjera y debidamente protocolizada en Chile, es válida para efectos de estructura de organización del proyecto? | Se confirma que es válida.
171.Con respecto al plazo de entrega la oferta, ésta ¿se puede postergar en al menos 3 (tres) semanas? | ver respuesta a pregunta n°1 y aclaración N°3.
172.Con respecto a las consultas, ¿Es posible tener una segunda ronda de consultas? | ver respuesta a pregunta n°2 y aclaración N°3.
173.Con respecto al formulario N°12, se solicita confirmar que porcentaje está permitido de subcontratación. | Se respondera en segunda ronda de consultas
174.Con respecto al suministro y montaje de nuevos tableros eléctricos en talleres y locales técnicos, ¿Se debe considerar estudio de coordinación de protecciones? De ser así, ¿Metro cuenta con las corrientes de corto circuito necesarias para este estudio, se pueden enviar? | El estudio de coordinación de protecciones forma parte de la ingeniería de detalle a desarrollar por el Contratista. Como corriente de cortocircuito de los disyuntores generales se debe considerar como mínimo 16kA.
175.Con respecto a los alimentadores de retorno aguas debajo de la UPS de todos los talleres, ¿Existe cálculo de alimentadores y sub alimentadores? | El cálculo se la sección de los alimentadores y subalimentadores forma parte de la ingeniería de detalle a desarrollar por el Contratista.
176.Se solicita estandarizar el tipo de canalizado nuevo en los talleres perimetrales, en la visita técnica se comentó sobre canalización aérea y/o subterránea. Para equidad de ofertas, se sugiere indicar un solo tipo de canalización. | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
177.Favor confirmar disponibilidad y autorización de uso de escalerillas y/o bandejas porta conductores disponibles para el canalizado. | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
178.La conexión de los nuevos tableros eléctricos al punto de suministro eléctrico otorgado por Metro es de responsabilidad del mandante? | Es responsabilidad del Contratista.
179.Se observó en terreno canalizaciones exteriores en PVC, estas se encuentran dañadas y quemadas pro efecto de rayos UV, en caso de realizar una nueva canalización en PVC, Metro solicitara algún nivel de protección extra a canalizaciones? | Se emite aclaraciónN°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
180.Para el personal del contratista, ¿está permitido el uso de casino o comedores?, en caso de no ser posible, ¿Cuál es el costo de colación? | Dependerá de la cantidad de personal que trabaje por taller. Se definirá con el Contratista adjudicado.
181.Se indica en bases técnicas, que se debe dejar una distancia de 50 Cm libre de vegetación, favor confirmar que no se solicitara reforestación. | ver respuesta a pregunta n°68
182.Con respecto a lo anterior, ¿Qué medida se debe adoptar en caso de que existan arboles de gran envergadura a menos de 25 cm del muro perimetral? | ver respuesta a pregunta n°68
183.En caso de canalizaciones subterráneas, cual es la profundidad y ancho mínimo permitido por Metro? | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
184.Se solicita confirmar la ubicación exacta de los NVR ubicados en la estación más cercana. Se comentó en la visita que en el caso de los talleres Puente Alto, la estación más cercana es Plaza de Puente Alto y no Las Mercedes. | Se emitirá aclaración N° 3 al respecto.
185.Se solicita plano de canalizaciones eléctricas y/o corrientes débiles de los Talleres Neptuno, Lo Ovalle, San Eugenio, Puente Alto, Quilín y Edificio SEAT Piso 7. | Se está en proceso de busqueda de la información. Favor volver a solicitarlo en 2da ronda.
186.Se solicita enviar un listado de los controladores de los cercos eléctricos por taller, confirmando modelo y/o marca, y si poseen puerto de comunicaciones y de qué tipo. Esto se debe a que estos cercos deben ser integrados a sistema Pacom. | Favor consultar nuevamente en segunda ronda de consultas
187.En algunos puntos se deben suministrar postes para la suportación de cámaras, estos no se indican que características deben cumplir, como tampoco un plano de detalle sobre su cimentación, se solicita aclarar características y tipo de base. | ver respuesta a pregunta n°36
188.En taller Puente Alto, existe un muro colindante hacia el sur, donde los espacios no permiten introducir algún tipo de maquinaria alza hombres, salvo el uso de vía para la utilización de algún brazo extensible, esto es necesario para la instalación del cable sensor sobre el alambre puas indicado en las bases. Se solicita indicar que medida estará permitida por METRO, en cuanto a temas de seguridad se refiere. | El Contratista adjudicado tendrá que generar un procedimiento de trabajo que será validado por Metro durante la ejecución de los trabajos.
189.En taller Lo Ovalle, existe un muro colindante hacia el norte, donde los espacios no permiten introducir algún tipo de maquinaria alza hombres, salvo el uso de vía para la utilización de algún brazo extensible, esto es necesario para la instalación del cable sensor y reparación de cerco perimetral indicado en las bases. Se solicita indicar que medida estará permitida por METRO, en cuanto a temas de seguridad se refiere. | El Contratista adjudicado tendrá que generar un procedimiento de trabajo que será validado por Metro durante la ejecución de los trabajos.
190.En el documento “SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA, DEL SISTEMA DE CONTROL PERIMETRAL EN TALLERES DE METRO S.A.” punto 3.8.1.2 indica “La variación de voltaje es de ± 10% y la variación de frecuencia es de ± 2%, las que deberán ser soportadas por los equipos. El Proveedor deberá verificar estas variaciones para asegurar que sus equipos funcionarán correctamente en la red METRO S.A. En caso de necesitar una alimentación eléctrica distinta a la disponible en Metro S.A. el proveedor deberá considerar como parte del suministro las fuentes con la tensión adecuada para sus equipos.”, ¿Metro tiene algún registro de estas variaciones en los puntos indicados para la conexión de los tableros eléctricos?, ¿Por qué no hace mención en este punto a los voltajes de perdida permitidos entre el punto de suministro y consumo más lejano? | 1.- No existen registros, los equipos a suministrar por el Contratista deben soportar las variaciones indicadas en este punto. 2.- Los voltajes de perdida aceptados en los puntos de consumo se deben ajustar a los rangos permitidos de operación de los equipos y la NCH 4/2003. El dimensionamiento de los alimentadores y subalimentadores forma parte de la ingeniería de detalle. El Contratista deberá justificar la sección del cableado mediante una memoria de cálculo.
191.Por favor confirmar si se debe considerar tablero auxiliar completo para la alimentación de las UPS, o bien si esto será disponibilizado por METRO. | Referirse a lo indicado en el punto 2.11.3 del Anexo 2.1 - Especificaciones Técnicas Particulares de Electricidad
192.¿Se debe considerar 100% de canalizaciones nuevas o se pueden reutilizar existentes? | Se emite aclaración N°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
193. Se entregará diagrama de instalación de los circuitos del cerco eléctrico existentes que debe ser reparado. | No se cuenta con mayor información del cerco eléctrico. Recomendamos ponerse en contacto con la empresa que realizó la instalación del cerco.
194.¿Cuánto es el tiempo de respaldo que se requiere para la UPS? | Referirse a lo indicado en el punto 7.2 del Anexo 4 - Especificaciones Técnicas Particulares de UPS
195. Favor confirmar cuales son las zonas donde sólo se puede trabajar de noche. | Solo se podrá trabajar de noche en CIC (7mo piso edificio SEAT). Ver también respuesta a pregunta n°18.
196. Favor confirmar donde debe re-instalarse el rack de CCTV de estación Ñuble. | Se emitirá una aclaración al respecto.
197. Las extensiones de F.O. desde la estación al Rack y desde Local Tecnico al rack serán disponibilizadas por METRO? | Estas actividades son materia de este proyecto y es responsabilidad del contratista adjudicado.
198.Favor confirmar cantidad de U´s disponibles para el proyecto, en Rack de comunicaciones de Metro las Torres. | Esta información no es materia de este proyecto.
199. Nos pueden especificar la cantidad de metros lineales de cerco tipo biscocho que se debe cambiar en estación Neptuno. | Ver respuesta a pregunta n°70
200. ¿Es posible utilizar postación existente de alumbrado y otro para instalación de cámaras? | ver respuesta a pregunta n°36
201.¿Cuál es el tipo de canalización que se requiere? | Se emite aclaración n°3 al respecto de las canalizaciones requeridas.
202. Se solicita podar vegetación por el perímetro en 50cm desde la reja. Las plantas que están dentro de esos 50cm habrá que sacarlos de raíz (no podar). | Ver respuesta a pregunta n°68
203. ¿Las plantas o arbustos que se saquen de raíz, se debe considerar el plantar nuevas especies a unos 60cm de la reja? | Ver respuesta a pregunta n°68
204. Es necesario considerar el retiro de escombros actual que existe por el perímetro del recinto. Especificar mt3 de escombro a retirar. | Es responsabilidad del Contratista. Metro no cuenta con un volumen estimado de m3 a retirar.
205.¿Cuál es la longitud del cable sensor a cubrir en el recinto? | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.4.7 de las Especificaciones Técnicas.
206.¿Ed. SEAT Se podrá contar con personal técnico de Metro con experiencia para que nos pueda orientar en la implementación del cableado? | Metro apoyará al Contratista durante esta labor de acuerdo a disponibildad de personal con experiencia en estos asuntos. Adicionalmente se contará con un Inspector Técnico que también apoyará esta labor.
207.¿Las labores requeridas en la estación de trabajo, deberán ser siempre en horario nocturno? | Si
208.¿La administración de licencias de los NVR está gestionada por Metro? | El Contratista deberá suministrar licencias para los NVR que se adquieran con el Proyecto.
209.¿Se debe considerar un hito o prevencionista por el oferente? | Referirse a lo indicado en el punto 8 de las Especificaciones Técnicas.
210.¿Se considerar el alza hombre o meto de elevación por el proveedor o por metro? | Es responsabilidad del Contratista.
211.¿Horario de trabajo? | Referirse a lo indicado en el punto 3.8 de las Especificaciones Técnicas.
212.Modelo de equipos pacom | Referirse a lo indicado en el punto 3.2.2 de las Especificaciones Técnicas.
213.Licencias pacom requeridas se disponen por metro o se deben agregar dentro de la oferta técnica | Es responsabilidad del Contratista.
214.Favor indicar las actualización en planos de aquellos sectores en los cuales se requiere cambiar la malla biscocho | Ver respuesta a pregunta n°70
215.Para la realización de los cambios eléctrico necesario en la implementación de los equipos, Cuales son los tiempos máximos de corte electicos. | Se definirá con el Contratista adjudicado.
216.¿Los elementos que se requieran remover para realizar labores de instalación serán desechados? | Se podrá solicitar que sean entregados a Metro como respuestos. En caso contrario deben ser desechados Siguiendo lo declarado el el punto 3.8.6 de las Especificaciones Técnicas.
217.¿En el caso de ser desechados los costos asociados a la labor corren por parte de metro? | Los costos del desecho serán responsabilidad del Contratista.
218.Favor formalizar las migraciones de aquellos elementos no indicados en las bases | Se emitirá una aclaración respecto a la ubicación de los NVR
219- ¿Cable de sensor de movimiento, se puede integra en el neutro del cerco eléctrico existente? | Ver respuesta a pregunta n°78
220- Para los trabajos en altura, hasta que altura se puede trabajar con andamios o escalera telescópica? | Los trabajos en altura se pueden realizar, con andamios o escalera telescópica, hasta la altura que sea necesaria.
221- Toda vegetación que este a 50 cms del muro o cerco, se debe retirar de raíz o trasplantar de lugar. | Ver respuesta a pregunta n°68
222- El NVR podrá quedar en los talleres para que sea de forma autónoma, independiente a la estación más cercana. | No
223- Si existe algún poste de iluminaria cerca donde se instalara una cámara, se puede utilizar poste. | Ver respuesta a pregunta n°36
224- Para los nodos de comunicación, para la instalación del rack se debe realizar algún tipo de radier y tipo de anclaje referente. | Referirse a las ETP Redes v17
225- se podrán ocupar todas las canalizaciones existente de corrientes débiles existente en los talleres. | Se emite aclaración al respecto de las canalizaciones requeridas.
226- Los puntos eléctricos para alimentar equipos como swtich serán entregados por Metro? | Referirse a lo indicado en el punto 3.3 de las Especificaciones Técnicas.
227- Los puertos de red serán entregados por metro? | Dado que la consulta no es clara, no es posible entregar de forma adecuada una respuesta a esta pregunta.
228- Solicitamos precisar taxativamente por favor, cuáles son todos los asuntos que puedan afectar al contrato. | Se refiere a la obligación del Proponente, de considerar en su propuesta, todo cuanto sea necesario para cumplir con el objetivo y alcances del proyecto, conforme a las Especificaciones Técnicas y a la solución que decida presentar.
229- Solicitamos se elimine la Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. | No es posible.
230- Solicitamos que los gastos relacionados con la celebración del Contrato, pago de impuestos y los que se produzcan por este concepto hasta la conclusión del contrato, sean soportado por ambas partes contratantes. | No se acepta. El contrato se formalizará mediante instrumento privado, por lo que su firma no generará costo para las partes. Los documentos que el adjudicatario deba obtener en forma previa a la firma del contrato son de su cargo, lo mismo que los impuestos que se originen durante su desarrollo.
231- Solicitamos tenga aplicación y vigencia, lo dispuesto en el artículo 2003 del Código Civil, para este tipo de contrato en que la modalidad de pago es a Suma Alzada. | Metro se ceñirá a lo establecido en la legislación vigente en materia laboral.
232- En cuanto la obligación de Metro de pagar la factura en plazo establecido, se solicita una cláusula de término anticipado para el caso que si infrinja dicha obligación. | Remítase a lo establecido en las Bases respecto al Término Anticipado del Contrato por causas atribuibles a Metro S. A.
233- En relación a la facultad de Metro de retener los montos demandados por ex trabajadores del contratista, se hace presente que una mera pretensión jurídica donde se demandan montos ilógicos, generalmente no concluye con una sentencia condenatoria que ordena efectuar el pago de esos montos demandados. Por lo anterior, se solicita que nunca se retengan montos en el caso que la Metro sea demandada solidaria o subsidiaria. | Se retendrá la suma que aparezca discutida en el juicio o la que judicialmente se haya ordenado retener.
234- En relación a la pregunta anterior, se solicita que en el caso que Metro sea demandado solidaria o subsidiariamente, sea el contratista quien asuma la defensa como demandado principal y deje indemne a Metro en el caso que deba efectuar algún como efecto de una condena. Esto con el objeto de evitar dos contestaciones y defensas paralelas. Para esto, se solicita que se remita la correspondiente notificación de demanda, so pena de no hacerse responsable por estos hechos. | Metro asume su propia defensa, limitada al rol que le corresponde.
235- En cuanto a la responsabilidad del contratista, se solicita que se responda solo por los daños patrimoniales directos, que se hayan acreditado por un tercero imparcial mediante una sentencia. | Remítase a lo señalado en las Bases. La efectividad y cuantía de un eventual daño los determinará el Tribunal correspondiente.
236. Se solicita que previo a hacer efectiva la boleta de garantía por incumplimiento de obligaciones contractuales, dichos incumplimientos estén debidamente acreditados. | El cobro se hará efectivo sólo una vez comprobada por Metro la efectividad y gravedad del incumplimiento.
237- Se solicita que solo se responda por los daños patrimoniales directos, dado que al obligarse a responder por daños indirectos el pacto adolecería de objeto ilícito. Esto porque los únicos daños indemnizables son los que contempla el art. 1556 y 1558 CC. Además estaríamos frente a un contrato prohibido por la ley. | Remítase a las Bases.
238- En relación a la pregunta anterior, se solicita que previo a responder por daños, estos se encuentren debidamente acreditados por un tercero imparcial. | Si no hubiere acuerdo de las Partes respecto a la existencia o monto de los daños, ellos se acreditarán judicialmente.
239- Se solicita que para que la empresa se haga responsable por perdidas, hurtos y mermas, estas se hayan acreditado mediante una sentencia ejecutoriada por un tribunal competente. | Será suficiente la investigación interna que realice Metro S.A.
240- En cuanto la facultad de Metro de terminar anticipadamente el contrato sin expresión de causa, se solicita que dicha facultad se extienda a ambas partes. | No se acepta. En el hipotético caso de término anticipado dispuesto por Metro S.A., el Contratista tendrá derecho a la indemnización y pagos establecidos en las Bases.
241- Se hace presente que el contratista en ningún caso renunciará a derechos en caso que determine que está facultado para hacerlos efectivos mediante la vía judicial. Por lo anterior, no renunciará a indemnizaciones ni cobros por compensación. | Remítase a lo establecido en las Bases, en especial al Formulario Nº 6.2. Los derechos y obligaciones de las Partes se regirán por lo establecido en los documentos del Contrato, entre los que se encuentran las Bases Administrativas.
242- Se solicita que no se ponga término al contrato en el caso que las demoras se hayan producido por un hecho no imputable al contratista o un hecho atribuible a un tercero. | Remítase a las Bases. Para hacer efectiva la medida, la demora debe ser atribuible al Proveedor, además de injustificada.
243- Se solicita que se ponga término al contrato solo en el caso que la infracción de obligaciones contractuales se encuentre debidamente acreditada por un tercero imparcial. | Remítase a lo establecido en las Bases.
244- En cuanto la cláusula penal de 0,5 UF por trabajador en el caso que se paguen las obligaciones laborales por cuenta del proveedor, se solicita someterse únicamente a lo que establece la ley de subcontratación y no acordar cláusulas penales adicionales. | No se acepta.
245- En relación a la facultad de Metro de retener los montos demandados por ex trabajadores del contratista, se hace presente que una mera pretensión jurídica donde se demandan montos ilógicos, generalmente no concluye con una sentencia condenatoria que ordena efectuar el pago de esos montos demandados. Por lo anterior, se solicita que nunca se retengan montos en el caso que la Metro sea demandada solidaria o subsidiaria. | Pregunta repetida, respuesta en pregunta 6.
246- En relación a la pregunta anterior, se solicita que en el caso que Metro sea demandado solidaria o subsidiariamente, sea el contratista quien asuma la defensa como demandado principal y deje indemne a Metro en el caso que deba efectuar algún como efecto de una condena. Esto con el objeto de evitar dos contestaciones y defensas paralelas. Para esto, se solicita que se remita la correspondiente notificación de demanda, so pena de no hacerse responsable por estos hechos. | Pregunta repetida, respuesta en pregunta 7.
247- Se solicita poder ceder el contrato a empresas del mismo Holding del contratista, notificando previamente a Metro. | Una eventual cesión sólo será válida si ha sido aprobada por Metro S.A., previamente y por escrito.
248- Se solicita que los conflictos sean resueltos por la justicia ordinaria y no por un árbitro mixto. | No se acepta.
249- Respecto de lo indicado en las Bases Administrativas, artículo 11 letra g) apartado iii. Se requiere disponer del archivo en formato Excel para el vaciado de las cifras de los 2 últimos Estados Financieros, que según se señala, se incluye en el Anexo F, el cual no se encuentra dentro de los documentos publicados en el portal de la licitación. Por favor se solicita su publicación. | Se adjuntara a portal Metro
250- Solicitamos expresamente que las respuestas, aclaraciones o modificaciones realizadas por Metro S.A. sean comunicadas vía correo electrónico a los proponentes. | Conforme
251- Favor señalar las razones del por qué Metro S.A., podría aumentar el plazo de vigencia de las propuestas. | Por ejemplor por extención de evaluación técnica
253- Solicitamos la debida publicidad del acto de Calificación y Evaluación técnica de las ofertas. | Remitirse a las bases administrativas.
254- Solicitamos la debida publicidad del acto de Evaluación de la Propuesta Económica de los Oferentes. | Remitirse a las bases administrativas.
255- En relación a la extensión de la recepción definitiva, se solicita que el plazo de renovación de la boleta de garantía sea acordada por ambas partes. | Remitirse a las bases administrativas.
256- Con respecto a toda la documentación administrativa, existe alguna manera de poder resumir mediante una certificación de Metro hacia el proponente, donde se acredite que la documentación es válida. Esto se consulta dado que existen oferentes frecuentes para Metro, donde se puede dar por aprobada la documentación administrativa, ya evaluada en licitaciones anteriores. | Remitirse a las bases administrativas.
257- ¿Se permite hacer factoring de las facturas? | Si
Por favor indicar el plazo que transcurre entre la fecha de emisión de la factura y la fecha de recepción conforme de la misma. | Remitirse a las bases administrativas.