## Hoja1
[8 empty] | INTERCOMUNICADORES |  |  |  | ANEXOS ANÁLOGOS AISLADOS | [8 empty] | DIGITAL | IP | ANEXOS ANÁLOGOS CON PUNTO DE RED CERCANO
ID | LÍNEA | ESTACIÓN | PBX CENTRAL | ENLACE | PBX REMOTA | MARCA | RESPALDO ENERGÍA | Ascensor | Escala | Acceso | Nicho | S. VENTILACION | S. SER | S. BOMBAS | COMEDOR | PARAMEDICO | L. TECNICO | TIMPANOS | SAF | SALA TABLEROS |  |  | OFICINA | OF. JEFE | BOLETERIA | PML | CPSS
1 | EC | Alameda 1414 | HP 4000 (PBX1) |  |  |  | 48Vdc, 200 Ah | [13 empty] | 776 | 8 | 140
2 | EC | Miraflores 383 | HP 4000 (PBX1) | IP | [16 empty] | 0 | 41 | 0
3 | EC | Miraflores 222 | HP 4000 (PBX1) | IP | [16 empty] | 0 | 23 | 0
4 | EC | Huérfanos 670 | HP 4000 (PBX1) | IP | [16 empty] | 0 | 176 | 0
5 | L1 | Talleres Neptuno | HP 4000 (PBX1) | E1 (1) | HP 3800 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | [13 empty] | 71 | 6 | 90
6 | L1 | San Pablo | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4
7 | L1 | Neptuno | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
8 | L1 | Pajaritos | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE (6) | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | 5 | [8 empty] | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2
9 | L1 | Las Rejas | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
10 | L1 | Ecuador | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
11 | L1 | Alberto Hurtado | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
12 | L1 | Universidad de Santiago | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
13 | L1 | Estación Central | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
14 | L1 | ULA | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
15 | L1 | República | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | L1 | Los Héroes | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 5 | 1 | 1
17 | L1 | La Moneda | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 6 | 0 | 5 | 1 | 4
18 | L1 | Universidad de Chile | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 4 | 12 | 1 | 4 |  | 1
19 | L1 | Santa Lucía | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
20 | L1 | Universidad Católica | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
21 | L1 | Baquedano | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
22 | L1 | Salvador | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
23 | L1 | Manuel Montt | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | L1 | Pedro de Valdivia | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
25 | L1 | Los Leones | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
26 | L1 | Tobalaba | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
27 | L1 | El Golf | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
28 | L1 | Alcántara | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
29 | L1 | Escuela Militar | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
30 | L1 EX | Manquehue | OTN | IP | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | 12 | 11 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3
31 | L1 EX | Hernando de Magallanes | OTN | IP | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | 3 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
32 | L1 EX | Los Dominicos | OTN | IP | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | 9 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
33 | L2 | Talleres Lo Ovalle | HP 4000 (PBX1) | MULTIPAR COBRE | [16 empty] | 0 | 0 | 20
34 | L2 | Vespucio Norte | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TDA 100 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 12 | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2
35 | L2 | Zapadores | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2
36 | L2 | Dorsal | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
37 | L2 | Einstein | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1
38 | L2 | Cementerios | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
39 | L2 | Cerro Blanco | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
40 | L2 | Patronato | HP 4000 (PBX1) | OTN | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
41 | L2 | Puente Cal y Canto | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE (6) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2
42 | L2 | Santa Ana | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
43 | L2 | Los Héroes | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
44 | L2 | Toesca | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2
45 | L2 | Parque Ohiggins | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
46 | L2 | Rondizzoni | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
47 | L2 | Franklin | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
48 | L2 | El Llano | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
49 | L2 | San Miguel | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
50 | L2 | Lo Vial | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
51 | L2 | Departamental | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
52 | L2 | Ciudad del Niño | HP 4000 (PBX1) | PAR DE COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
53 | L2 | Lo Ovalle | HP 4000 (PBX1) | MULTIPAR COBRE | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
54 | L2 | El Parrón | HP 4000 (PBX1) | OTN (SIEMENS) | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 3 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
55 | L2 | La Cisterna | HP 4000 (PBX1) | OTN (SIEMENS) | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 10 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1
56 | L4 | Cocheras Quilín | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23
57 | L4 | Talleres Puente Alto | HP 4000 (PBX2) | E1 (1) | HP 4000 | SIEMENS | 48Vdc, 200 Ah | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 104
58 | L4 | Tobalaba | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 18 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3
59 | L4 | Cristóbal Colón | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
60 | L4 | Francisco Bilbao | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
61 | L4 | Príncipe de Gales | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
62 | L4 | Simon Bolívar | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
63 | L4 | Plaza Egaña | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |  | 2
64 | L4 | Los Orientales | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
65 | L4 | Rotonda Grecia | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 15 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
66 | L4 | Los Presidentes | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
67 | L4 | Rotonda Quilín | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
68 | L4 | Las Torres | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
69 | L4 | Macul | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
70 | L4 | Vicuña Mackenna | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2
71 | L4 | Vicente Valdés | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1150 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |  | 3
72 | L4 | Rojas Magallanes | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
73 | L4 | Trinidad | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
74 | L4 | San José de la Estrella | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
75 | L4 | Los Quillayes | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
76 | L4 | Elisa Correa | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
77 | L4 | Hospital Sotero del Río | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | 4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
78 | L4 | Protectora de la Infancia | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
79 | L4 | Las Mercedes | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 3 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1
80 | L4 | Plaza Puente Alto | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1120 | SIEMENS | UPS OTN | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3
81 | L4A | La Cisterna | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | OPEN BUSINESS | SIEMENS | UPS OTN | 23 | 6 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | DIGITAL | DIGITAL | 2 | 1
82 | L4A | San Ramón | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
83 | L4A | Santa Rosa | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 18 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
84 | L4A | La Granja | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
85 | L4A | Santa Julia | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | HP 1130 | SIEMENS | UPS OTN | 12 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
86 | L4A | Vicuña Mackenna | HP 4000 (PBX2) | OTN (SIEMENS) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
87 | L5 | Talleres San Eugenio | HP 4000 (PBX1) | E1 (1) | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | [13 empty] | 15 | 0 | 42
88 | L5 EX | Plaza de Maipú | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP | 1
89 | L5 EX | Santiago Bueras | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 8 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP
90 | L5 EX | Del Sol | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | IP | IP
91 | L5 EX | Monte Tabor | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP
92 | L5 EX | Las Parcelas | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP
93 | L5 EX | Laguna Sur | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | IP | IP
94 | L5 EX | Barrancas | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP
95 | L5 EX | Pudahuel | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | IP | IP | 1
96 | L5 EX | San Pablo | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |  | IP | IP |  | 2
97 | L5 EX | Lo Prado | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | IP | IP
98 | L5 EX | Blanqueado | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | IP | IP
99 | L5 EX | Gruta de Lourdes | RED GIGA (OTN) | RED GIGA | HP 3550 v8/9 | SIEMENS | 48 Vdc, 26Ah | 6 | 4 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | IP | IP
100 | L5 | Quinta Normal | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | KX-TD12/32 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 9 | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1
101 | L5 | Libertad | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | [11 empty] | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1
102 | L5 | Ricardo Cumming | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | KX-TD8/16 | PANASONIC | 24 Vdc, 5 Ah | 10 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
103 | L5 | Santa Ana | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |  | 1
104 | L5 | Plaza de Armas | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | HP 3550 | SIEMENS | 48Vdc, 25Ah | 3 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | DIGITAL | DIGITAL
105 | L5 | Bellas Artes | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | L5 | Baquedano | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |  | 1
107 | L5 | Parque Bustamante | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
108 | L5 | Santa Isabel | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
109 | L5 | Irarrázaval | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1
110 | L5 | Ñuble | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
111 | L5 | Rodrigo de Araya | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
112 | L5 | Carlos Valdovinos | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
113 | L5 | Camino Agrícola | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
114 | L5 | San Joaquín | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
115 | L5 | Pedrero | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
116 | L5 | Mirador Azul | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
117 | L5 | Bellavista La Florida | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2
118 | L5 | Vicente Valdés | HP 4000 (PBX1) | OTN (COMUNICACIONES) | KX-TD8/16 | PANASONIC |  | 6 | 8 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1
|  | TOTAL | [5 empty] | 537 | 186 | 1 | 0 | 8 | 26 | 42 | 3 | 20 | 117 | 108 | 113 | 64 | 913 | 303 | 645 | 95 | 120 | 35 | 18