## Formulario N°8A
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
METRO S.A.
FORMULARIO N°8 A RESUMEN DE PRECIOS PARA LA OFERTA ECONOMICA
MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE SALAS CRITICAS DEL EDIFICIO SEAT METRO S.A.
DETALLE DE PRECIOS
Precios a Suma Alzada
PROPONENTE:
ACTIVIDAD | COSTO TOTAL NETO EN UF
DESCRIPCIÓN OBRA CIVIL
Mejora en la aislación térmica de las salas
Suministro Panel Lana de Roca Mineral de alta densidad [100 kg/m3], de espesor superior a 80mm o con un coeficiente de conductividad térmica inferior a 0,042[W/mK] y con resistencia al fuego de 60min RF60.
Instalación Panel Lana de Roca Mineral Sala 2
Instalación Panel Lana de Roca Mineral Sala 3
Adicionales Sala 2 (sellos, esquineros interiores y exteriores, soleras, 4 enchufes dobles, 4 puntos de telefonía en el cierre perimetral, soporte teléfono )
Adicionales Sala 3 (sellos, esquineros interiores y exteriores, soleras )
Retiro y disposición final de materiales
Reubicación de climatizador de Sala 2
Cambio de puertas de acceso en Sala 2
Suministro( puerta hoja simple según especificaciones )
Suministro( puerta doble hoja según especificaciones y escala de acceso)
Instalación
Retiro y disposición final según especificaciones
Cambio de puertas de acceso en Sala 3
Suministro( puerta hoja simple según especificaciones )
Suministro( puerta y estructura que permita ser removida según especificaciones)
Instalación
Retiro y disposición final según especificaciones
Cambio de puerta de salida área oficinas Sala 3
Suministro( 1 puerta peatonal RF60 según especificaciones)
Instalación
Retiro y disposición final según especificaciones
Adicionales( reubicación de puerta y cierre según especificaciones, etc)
Normalización del equipamiento informatizado
Dos unidades Gabinete de Servidor 42U de 19" medidas 2,0 x 0,8 x 1m.
Adicionales ( 4 PDU, 2 KVM, 2 Bandejas Deslizantes, 2 Soportes Vesa, 4 ordenador Horizontal, 2 ordenador vertical, 2 Rollos 3mt Velcro )
Retiro y reubicación de Palmetas de Cielo Americano en Sala 2
Retirar y realizar la disposición final del actual cielo falso e iluminación existente.
Pintar con pintura acrílica blanca la losa de la Sala 2.
Instalar una nueva iluminación con Equipos fluorescentes de alta eficiencia.
Instalar parte del cielo falso e iluminación que fue retirado en Sala 2 en el recinto de acceso a la puerta principal de la Sala 3.
Optimización de la distribución del aire acondicionado en Sala 2
Suministros( 32 Palmetas con celosias y control de flujo 0-100%, soportes , etc)
Suministro de palmetas y soportes adicionales por ampliación de piso técnico
Instalación
Sellado de pasadas de cables por piso falso
Prueba de presurización en Sala 2
DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO
Suministro e Instalación de equipos de precisión
Sistema de aire acondicionado de precisión 15,7kW
Sistema de aire acondicionado de precisión 32,2kW
Instalación aire acondicionado de precisión 15,7kW
Instalación aire acondicionado de precisión 32,2kW
Suministro elementos para distribución del aire en la Sala 3
Instalación elementos para distribución del aire en la Sala 3
Configuración monitoreo 15,7kW
Configuración monitoreo 32,2kW
4 juegos de filtros de aire equipo 15,7kW
4 juegos de filtros de aire equipo 32.2kW
Sistema de monitoreo de temperatura y humedad
Suministro
Instalación( Monitoreo de salas y estado de puertas)
Configuración
Equipamiento para redundancia en Sala 1 y Sala 3
Suministro
Instalación
Conexión y configuración de Equipos de Precisión Uniflair a red ethernet
Instalación
Configuración
GASTOS GENERALES
X%
UTILIDAD
X%
IVA
19%
TOTAL
TOTAL PROYECTO IVA INCLUIDO
Nombre del Representante Legal del proponente
Firma del Representante Legal del proponente
Santiago,…………………de 2016